Утверждаю

генеральный директор ООО «КДУК»

___________ П.В.Еробкин

план

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

| N п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Источник финансирования | Стоимость за еденицу | Срок окупаемости | Срок исполнения мероприятий | Объем ожидаемого снижения исп.комм. Ресурсов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Плата за содержание и текущий ремонт общедомового имущества | 26.83 руб/м3 | 2-3 мес. | В период проведения подготовки жилых домов к эксплуатации в зимний период, до 15 сентября текущего года | 5% |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Плата за содержание и текущий ремонт общедомового имущества | 350/руб./м.п. | 3 года | Постоянно. Осмотр и выявление участков трубопроводов с нарушенной изоляцией | 5-10% |
| 3. | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4) рациональное использование тепловой энергии; 5) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Плата за содержание и текущий ремонт общедомового имущества | ШК-20 с заменой и врезкой 600 руб. Труба d-20 с врезкой 1200 руб/м.п. | 1 мес. | Постоянно. Осмотр и выявление участков трубопроводов с неисправной запорной арматурой | 15% |
| 4. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Плата за содержание и текущий ремонт общедомового имущества | 350/руб./м.п. | 3 год. | Постоянно. Осмотр и выявление участков трубопроводов с нарушенной изоляцией | 5% |
| 5. | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | 1) рациональное использование тепловой энергии и воды; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Средства Собственников | Труба d-20 с врезкой 1200 руб/м.п. | 1 год. | 3-5 лет | 15% |
| 6. | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4) рациональное использование тепловой энергии и воды; 5) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Плата за содержание и текущий ремонт общедомового имущества | ШК-20 с заменой и врезкой 600 руб. Труба d-20 с врезкой 1200 руб/м.п. | 3 мес. | Постоянно. Осмотр и выявление участков трубопроводов с нарушенной запорной арматурой | 10% |
| 7. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Средства Собственников | Стоимость 1 LED лампы 150-300 руб. датчик движения 600руб | 1-1,5 года | После принятия решения собственниками в течение 3 мес | 20% |
| 8. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Содержание и ремонт | 15 тыс. одна дверь | 1 год. | После включения в план работ собственниками, в течение 3 мес. | 5% |
| 9. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) рациональное использование тепловой энергии | Содержание и ремонт | 5-10 тыс. одна дверь | 1-год. | После включения в план работ собственниками, в течение 3 мес. | 5% |
| 10. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии | Содержание и ремонт | 5-10 тыс. | 1-год. | После включения в план работ собственниками, в течение 3 мес. | 5% |
| 11. | Замена оконных блоков | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы окон | Средства собственников | Расчет стоимости производится индивидуально для каждого МКД после принятия соответствующего решения собственниками помещений в МКД в установленном порядке | 6 мес. | После включения в план работ собственниками, в течение 3 мес. | 7% |
| 12. | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4) рациональное использование воды; 5) экономия потребления воды в системе ХВС | Содержание и ремонт | ШК-20 с заменой и врезкой 600 руб. Труба d-20 с врезкой 1200 руб/м.п. | 3-мес. | Постоянно. Осмотр и выявление участков трубопроводов с нарушенной запорной арматурой | 10% |
| 13. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Содержание и ремонт | 350 руб/м.п. | 6 мес. | Постоянно, Осмотр, обследование и выявление необходимости проведения работ. | 5% |
| 14 | Утепление перекрытий | Ликвидация утечек тепла . Рациональное использование тепловой энергии | Средства собственников помещений | 2000 руб/м2 | 3-5 лет | После принятия решения собственниками в течение 3 мес | 15% |
| 15. | Утепление наружных стен | 1) уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Средства собственников | 1650 руб/м2 | 1 год | После включения в план работ собственниками, в течение 3 мес. | 10% |

Применяемые сокращения:

ИТП - индивидуальный тепловой пункт;

ГВС - горячее водоснабжение;

ХВС - холодное водоснабжение.

Исп.гл.инженер Злыднев О.М.